MERANIE PRIETOKU

Dotazník merania prietoku - Technická špecifikácia

1.Aké médium bude merané?

- kvapalina, para, alebo plyn ... podrobná špecifikácia média

2. Aká bude teplota média, teplota okolia snímača?

3. Aký bude tlak média? Je tlak stály, alebo kolísavý?

4. Aký merací rozsah snímača potrebujete?

- zadefinovať prietok média, potrebujete merať malé, alebo veľké prietoky

5. Aký výstup zo snímača potrebujete?

- 4-20 mA, impulzný, HART, PROFIBUS,  Foundation Fieldbus, prepínací kontakt...

6. Aké chcete mechanické pripojenie prietokomera?

- prírubové, medziprírubové, závitové, privarovacie, mliekarenský závit... rozsah od DN8, navrhneme najvhodnejšie

7. Akú presnosť merania potrebujete, požadujete?

- predstava, prípadne požadovaná presnosť

8. Aké je stávajúce DN potrubia, v ktorom sa bude merať požadovaný prietok?

- z akého materiálu je potrubie, v ktorom sa bude merať predmetný prietok

9. Aký potrebujete stupeň krytia IP?

10. Bude to  v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo to bude v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu?

11. Bude to úradné meradlo na fakturačné účely, alebo nie?

12. Prípadne popíšte aplikáciu a Vašu predstavu merania prietoku?

13. Chcete aj montáž, alebo len dodávku snímača prietoku?

- je možnosť odstavenia výroby, alebo bude montáž prebiehať počas prevádzky?

- vieme Vám zabezpečiť aj dodávku a montáž prístrojov s projektovou dokumentáciou a revíziou.

Po upresnení Vám navrhneme technické riešenie pre Vaše meranie prietoku.