MERANIE VÝŠKY HLADINY

Dotazník merania výšky hladiny - Technická špecifikácia

1. Chcete kontinuálne, alebo limitné meranie výšky hladiny?

- kontinuálnym meriame presný aktuálny stav hladiny

- limitným meriame minimum resp. maximum

2. Aké médium bude merané?

- presná špecifikácia média, pena, alebo výpary či tam niesú ak áno aké?

3. Ak bude kvapalné médium, či sa tvorí pena?

- Znižuje to potom rozsah merania

4. Aká bude teplota média, okolia a pri hlavici snímača ?

- max. do 400°C - médium

5. Aký bude tlak média?

- max. do 500bar

6. Aký potrebujete merací rozsah snímača?
zadajte parametre nádrže, nádoby...

7. Aký potrebujete výstup zo snímača ?

- Pri limitnom: Relé, PNP/NPN výstup

- Pri kontinuálnom: 4-20mA, HART, Profibus PA, Fieldbus F

8. Aké bude mať pripojenie snímač hladiny?

- ¾“, ¼“, 3“...

9. Aká bude vodivosť materiálu?

10. Bude to v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu?

- označenie Ex

- ak by to bolo v Ex musí byť použitý iný materiál na hlavicu a iná elektronika

11. Aký potrebujete stupeň krytia IP?

- odolnosť snímača voči prachu a vode

12. Viete popísať aplikáciu a Vašu predstavu merania výšky hladiny?

13. Chcete aj montáž, alebo len dodávku snímača hladiny?

- je možnosť odstavenia výroby, alebo bude montáž prebiehať počas prevádzky?

- vieme Vám zabezpečiť aj dodávku a montáž prístrojov s projektovou dokumentáciou a revíziou.

Po upresnení Vám navrhneme technické riešenie pre Vaše meranie výšky hladiny.